|  | Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Котельники Московской области юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах |
| --- | --- |

Виды работ по ремонту подъездов

| № п/п | Наименование показателей | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт входных групп | Ремонт козырька и окраска козырька (навеса) |
|  |  | Устройство козырька (при отсутствии) |
|  |  | Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской |
|  |  | Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов |
|  |  | Установка энергосберегающих светильников |
|  |  | Замена входных дверей на металлические, оборудованные магнитными запирающими устройствами с кодовыми замками или домофонами и доводчиками |
|  |  | Ремонт и окраска металлических дверей |
|  |  | Установка тамбурных дверей (деревянных, пластиковых) |
| 2 | Ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков | Замена (устройство) покрытий полов 1-ого этажа из керамических плиток (100%) |
|  |  | Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской |
|  |  | Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и т.п.) |
|  |  | Ремонт и окраска полов деревянных |
|  |  | Окраска торцов лестничных маршей |
|  |  | Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов и т.п.) |
|  |  | Восстановление металлических ограждений и лестничных перил |
|  |  | Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего пользования (балконные, коридорные и т.д.) |
|  |  | Замена почтовых ящиков |
| 3 | Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба | Замена светильников на энергосберегающие |
|  |  | Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм |
|  |  | Монтаж кабелей (проводов) в короба |
| 4 | Ремонт (замена) клапанов мусоропровода | Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропровода |
| 5 | Замена оконных блоков | Замена оконных блоков на энергосберегающие |
|  |  | Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов |
|  |  | Окраска откосов по штукатурке |