

**ГЛАВА  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.09.2021 № 789-ПГ

г. Котельники

О выявлении бесхозяйного движимого имущества и включении его в реестр бесхозяйного имущества городского округа Котельники Московской области

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом городского округа Котельники Московской области, Положением о порядке выявления, учета и оформления бесхозяйного недвижимого, движимого и выморочного имущества в муниципальную собственность городского округа Котельники Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 19.05.2021 № 4/29, на основании служебной записки управления жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области от 20.08.2021 № 117СЗ-456 об обнаружении предположительно бесхозяйного имущества, постановляю:

1. Объявить бесхозяйным движимым имуществом и включить в Реестр бесхозяйного имущества городского округа Котельники Московской области технологическое оборудование, расположенное в пристройке к ЦТП-12 (аб. 0213/063) по адресу Московская область, г. Котельники, ул. Кузьминская, стр. 7/1, согласно приложению (далее – Имущество).

2. Управлению имущественных отношений в установленном порядке оформить передачу Имущества по акту с правом эксплуатации, содержания и ремонта Муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию «Котельники» до признания права муниципальной собственности на Имущество.

3. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики МКУ «Развитие Котельники» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и на интернет - портале городского округа Котельники Московской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с целью установления владельца Имущества.

4. Правовому управлению администрации городского округа Котельники Московской области по истечении двух месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления осуществить в установленном порядке мероприятия по признанию Имущества муниципальной собственностью городского округа Котельники Московской области.

5. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления начальника управления имущественных отношений администрации городского округа Котельники Московской области Гювелян Ж.К.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Копыльченко И.А.

Глава городского округа

Котельники Московской области С. А. Жигалкин

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению главы  городского округа Котельники  Московской области  от 03.09.2021 № 789-ПГ |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов движимого имущества, включаемых в Реестр бесхозяйного имущества городского округа Котельники Московской области

| № п/п | Наименование | Характеристики | Количество(шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водонагреватели | | | |
| 1 | Теплообменник на 100% нагрузки (система отопления) | марка - НН № 65 Q=3,81432 Гкал/ч (К=1,15) «Ридан» | 1 |
| 2 | Теплообменник на 50% загрузки (система ГВС I ступени) | марка - НН № 22 Q=0,65008 Гкал/ч (К=1,15) «Ридан» | 2 |
| 3 | Теплообменник на 50% загрузки (система ГВС II ступени) | марка НН № 19А Q=0,624587 Гкал/ч (К=1,15) «Ридан» | 2 |
| Насосное оборудование | | | |
| 4 | Циркуляционный насос системы отопления | марка IL 100/165-22/2 «WILO»;  мощность (кВт) 22,0 3х400В | 2 |
| 5 | Повысительный насос заполнения системы отопления | марка IL 32/170-3/2 «WILO»;  мощность (кВт) 3,0 3х400В | 2 |
| 6 | Смесительный насос системы вентиляции | марка IL 40/150-3/2 «WILO»;  мощность (кВт) 3,0 3х400В | 2 |
| 7 | Хозяйственно-питьевой насос холодного водоснабжения | Марка MVI 3205 «WILO»;  мощность (кВт) 9,0 3х400В | 4 |
| 8 | Циркуляционно-повысительный насос системы ГВС | Марка IPL 50/155-4/2 «WILO»;  мощность (кВт) 4,0 3х400В | 2 |
| Запорно-регулирующие клапаны, регуляторы давления и перепада давления, балансировочные клапаны | | | |
| 9 | Регулятор перепада давления (ввод теплосети в ЦТП (место установки – подающий трубопровод теплосети) | Тип - регулятор перепада давления AFP/VFG2; диапазон настройки 1÷6 бар, «DANFOSS»;  Dy (мм) - 80, Kvs (м³/ч) 80,0 | 1 |
| 10 | Регулятор давления (системы отопления (место установки – подающий трубопровод тепловой сети для системы отопления) | Тип - регулятор давления «после себя» AFD/VFG2; диапазон настройки 3÷12 бар, «DANFOSS»; Dy (мм) - 80, Kvs (м³/ч) 80,0 | 1 |
| 11 | Регулятор перепада давления (система ГВС (место установки – обратный трубопровод тепловой сети для системы ГВС) | Тип - регулятор перепада давления  AFP-9/VFG2, диапазон настройки 1÷6 бар, «DANFOSS»; Dy (мм) - 100,  Kvs (м³/ч) 125,0 | 1 |
| 12 | Балансировочный клапан (система ГВС (место установки – обратный трубопровод тепловой сети для системы ГВС) | Тип - балансировочный клапан MSV-F2, регулировки 2÷3 обор. (зима), 4÷5 обор. (лето); «DANFOSS»;  Dy (мм) - 100, Kvs (м³/ч) 200,0 | 1 |
| 13 | Запорно-регулирующий клапан (система отопления (место установки – подающий трубопровод тепловой сети для системы отопления) | Тип - Запорно-регулирующий клапан VFM2-100-160 с электроприводом AME655«DANFOSS»; Dy (мм) - 100,  Kvs (м³/ч) 160,0 | 1 |
| 14 | Запорно-регулирующий клапан (система ГВС (место установки – подающий трубопровод тепловой сети  для системы ГВС) | Тип - Запорно-регулирующий клапан VFM2-100-160 с электроприводом AME655«DANFOSS»; Dy (мм) - 100,  Kvs (м³/ч) 160,0 | 1 |
| 15 | Запорно-регулирующий клапан (система вентиляции (место установки – подающий трубопровод тепловой сети для системы вентиляции) | Тип - Запорно-регулирующий клапан VB2-50-40 с электроприводом ARV152 «DANFOSS»; Dy (мм) - 50, Kvs (м³/ч) 40,0 | 1 |
| 16 | Соленоидный клапан (система отопления (место установки – подпиточный трубопровод для системы отопления) | Тип - Соленоидный клапан T-GL 106 AC 230 B 50 Гц «TORK»;  Dy (мм) - 32, Kvs (л/мин) 390 | 1 |
| Установка поддержания давления, расширительный бак | | | |
| 17 | Установка для подпитки и поддержания давления в системе отопления | Установка Flamcomat D60 с двумя управляющими насосами, емкостью Flamcomat FG V=2800 л (1 шт.), мембранным баком Flexcon V=110 л  (1 шт.), Ру 10 бар – 1 комплект | 1 |
| Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя | | | |
| 18 | Прибор учета тепловой энергии | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201-2-2-1-Е2 «ТЕПЛОВИЗОР» | 1 |
| 19 | Прибор учета холодной воды | Счетчик ВСХНд «Тепловодомер» | 1 |